## Slide 1
KALKSANDSTEIN
MAURERFIBEL
Foliensammlung Stand 2019

## Slide 2
, Anhang
Anhang

## Slide 3: Normen
DIN EN 771-2:2015-11: Festlegungen für Mauersteine – Teil 2: Kalksandsteine
DIN 20000-402:2017-01: Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 402: Regeln für die Verwendung von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11
DIN EN 998-2 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau – Teil 2: Mauermörtel
DIN 1053-1 Mauerwerk – Teil 1: Berechnung und Ausführung
DIN 4103-1 Nichttragende innere Trennwände; Anforderungen, Nachweise
DIN 4108-2 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz
DIN 4108-3 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung
DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Wärmebrücken – Planungs- und Ausführungsbeispiele
DIN 4109-1:2018-01: Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen
DIN 4109 Beiblatt 2 Schallschutz im Hochbau; Hinweise für Planung und Ausführung; Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz; Empfehlungen für den Schallschutz im eigenen Wohn- oder Arbeitsbereich
, Anhang

## Slide 4: Normen
DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen
DIN 4172 Maßordnung im Hochbau
DIN 18195:2017-07: Abdichtung von Bauwerken – Begriffe
DIN 18195 Beiblatt 2:2017-07: Abdichtung von Bauwerken – Beiblatt 2: Hinweise zur Kontrolle und Prüfung der Schichtdicken von flüssig verarbeiteten Abdichtungsstoffen
DIN 18533-1:2017-07: Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze
DIN 18533-2:2017-07: Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 2: Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen
DIN 18533-3:2017-07: Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen
DIN 18201 Toleranzen im Bauwesen – Begriffe, Grundsätze, Anwendung, Prüfung
DIN 18202 Toleranzen im Hochbau – Bauwerke
DIN 18299 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Allgemeine Regeln für Bauarbeiten jeder Art
, Anhang

## Slide 5: Normen
DIN 18330 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Mauerarbeiten
DIN 18515-1 Angemörtelte Fliesen oder Platten; Grundsätze für Planung und Ausführung
DIN 18515-2 Außenwandbekleidungen; Anmauerung auf Aufstandsflächen; Grundsätze für Planung und Ausführung
DIN 18516-1 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet – Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze
(Vornorm) DIN V 18580 Mauermörtel mit besonderen Eigenschaften
(Vornorm) DIN V 20000-412 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 412: Regeln für die Verwendung von Mauermörtel nach DIN EN 998-2
, Anhang

## Slide 6: Wichtige Abkürzungen
abP allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
abZ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ATV Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
DF Dünnformat
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
DIN V Vornorm einer DIN
DIN EN von DIN übernommene Europäische Norm
DM Dünnbettmörtel
EnEV Energieeinsparverordnung
KS Kalksandstein bzw. KS-Vollstein
KS -E Kalksandsteine mit integrierten Kanälen zur Führung von Elektroinstallationen
KS F KS-Fasenstein
KS L KS-Lochstein
KS L P KS L-Planstein
KS L-R P KS -L-R-Planstein
KS P KS-Planstein
KS -BP KS-Bauplatte
KS -R P KS -R-Planstein
KS Vb KS-Verblender
KS Vm KS-Vormauerstein
KS XL Großformatige Kalksandsteine mit Schichthöhen ≥ 50 cm
LBO Landesbauordnung
LM Leichtmauermörtel
, Anhang

## Slide 7: Wichtige Abkürzungen
MG Mörtelgruppe
MVV TB Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
NF Normalformat
NM Normalmauermörtel
PMBC/KMB Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung
RDK Rohdichteklasse
SFK Steindruckfestigkeitsklasse
VHF Vorgehängte hinterlüftete Fassade
VOB-C Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
WDVS Wärmedämm-Verbundsystem
ZiE Zustimmung im Einzelfall
, Anhang

## Slide 8: Bauberatung
Kalksandstein-Bauberatung Bayern GmbH Rückersdorfer Straße 18 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz Telefon: 09 11/54 07-30 info@ks-bayern.de www.ks-bayern.de
Kalksandsteinindustrie Nord e. V. Lüneburger Schanze 35 21614 Buxtehude Telefon: 0 41 61/74 33-60 info@ks-nord.de www.ks-nord.de
Kalksandsteinindustrie Ost e. V. Veltener Straße 12–13 16515 Oranienburg-Germendorf Telefon: 030/25 79 69-30 info@ks-ost.de www.ks-ost.de
Verein Süddeutscher Kalksandsteinwerke e. V. Malscher Straße 17 76448 Durmersheim Telefon: 07 24 5/806-500 info@ks-sued.de www.ks-sued.de
Kalksandsteinindustrie West e. V. Barbarastraße 70 46282 Dorsten Telefon: 0 23 62/95 45-0 info@ks-west.de www.ks-west.de